**Ліцей № 3 Охтирської міської ради Сумської області**

**ЄДРПОУ 23996999**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), вид та ідентифікатор процедури закупівлі** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупі влі** | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** |
| 1 | Поточний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) Ліцею №3 Охтирської міської ради Сумської області за адресою: вул. Шевченко, буд.22, в м. Охтирка, Сумська область Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи;  відкриті торги( з особливрстями), №ID: UA-2025-06-18-08860-a | Необхідність в проведенні поточного ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) Ліцею № 3 Охтирської міської ради Сумської області виникла у зв’язку з висновком до Акту оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використаня для укриття населення як найпростішого укриття.  При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці та промислової безпеки у будівництві (при реконструкції, що передбачене закупівлею), природоохоронного законодавства, державних будівельних норм (ДБН), правил безпечного зведення споруд, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним у Технічному регламенті щодо споруд, в яких вони застосовуються, зокрема, національним стандартам ДСТУ і гармонізованими європейськими ДСТУ Б EN, будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності. | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2025 рік, визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р. № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі послуг з поточного ремонту визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, а також Галузевих виробничих норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301.  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на підставі отриманих цінових пропозицій та дефектного акту. |
| 2 | «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі Ліцей № 3 Охтирської міської ради Сумської області за адресою: вул. Шевченка,22 м. Охтирка, Сумська обл.» за кодом ДК 021:2015-45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи відкриті торги( з особливрстями),  ID: UA-2025-06-30-007376-a | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно кошторисної документації 04.2475-К Том VII. | Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості капітального ремонту, відповідно до Експертного звіту (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі Ліцей № 3 Охтирської міської ради Сумської області за адресою: вул. Шевченка,22 м. Охтирка, Сумська обл.» |